Прайс лист на ванную комнату

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ванная комната (Тех. параметры h-3 м; Ш -1,65 м; L -1,75 м) |  |  |  |  |
|  | Отделочные работы |  |  |  |  |
|  | СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж настенного покрытия (плитка, побелка, штукатурка) – с выносом мусора к помойке | кв.м. | 18,1 | 140 | 2534 |
| 2 | Грунтование в 1 слой | кв.м. | 17 | 10 | 170 |
| 3 | Штукатурка по маякам до 20мм– без соблюдения геометрии комнаты | кв.м. | 17 | 300 | 5100 |
| 4 | Грунтование в 1 слой | кв.м. | 17 | 10 | 170 |
| 5 | Укладка плитки керамической простой формы (за ванной не укладывается – уточнить с Заказчиком), включая облицовку короба– уточнить с Заказчиком: при изменении формы укладки плитки и размера плитки, цена укладки 1кв.м. меняется в зависимости от узора и размера плитки согласно прайса! Стандартом размера плитки считается размер 20*30см; | кв.м. | 17,5 | 800 | 14000 |
| 6 | Укладка плиточного бордюра- по факту | п.м. | - | 180 | 0 |
| 7 | Монтаж короба из ГКВЛ на ванну, включая металлокаркас- по факту– уточнить с Заказчиком | п.м. | - | 480 | 0 |
| 8 | Монтаж сантехнических люков, вентиляционных решёток -по факту | место | 2 | 260 | 520 |
| 9 | Монтаж короба из ГКВЛ на нишу со стояками, включая металлокаркас- по факту– уточнить с Заказчиком | П.м. | 2 | 480 | 960 |
|  | Итого по разделу: |  |  |  | 23454 |
|  | ПОЛ |  |  |  |  |
|  | Полная технология устройства пола будет определена после вскрытия пола!!!! |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж напольного покрытия - с выносом мусора к помойке | кв.м. | 2,9 | 140 | 406 |
| 2 | Замена лаг, деревянного пола- по факту | кв.м. | 2,9 | 450 | 0 |
| 3 | Засыпка керамзитом- по факту | кв.м | 2,9 | 50 | 0 |
| 4 | Грунтование в 1 слой- по факту | кв.м. | 2,9 | 10 | 29 |
| 5 | Устройство стяжки до 30мм - по факту | кв.м. | 2,9 | 240 | 0 |
| 6 | Грунтование в 1 слой- по факту | кв.м. | 2,9 | 10 | 29 |
| 7 | Укладка плитки керамической простой формы: при изменении формы укладки плитки и размера плитки, цена укладки 1кв.м. меняется в зависимости от узора и размера плитки согласно прайса! Стандартом размера плитки считается размер 20*30см; | кв.м. | 2,9 | 800 | 2320 |
|  | Итого по разделу: |  |  |  | 2784 |
|  | ПОТОЛОК |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж металлореечного потолка, включая металлокаркас | кв.м. | 2,9 | 100 | 2900 |
| 2 | Монтаж точечных светильников | шт. | 4 | 150 | 600 |
|  | Итого по разделу: |  |  |  | 3500 |
|  | ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж двери | шт. | 1 | 240 | 240 |
| 2 | Монтаж двери сдвижной на роликах с фурнитурой – отделочнику уточнить возможность установки этого варианта! | шт. | 1 | 2100 | 2100 |
| 3 | Монтаж доборов- по факту | п.м. | 5 | 50 | 250 |
| 4 | Монтаж наличников- по факту | компл. | 1 | 320 | 320 |
|  | Итого по разделу: |  |  |  | 2910 |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж провода к светильникам, к розетке на стиральную машину, зеркалу; розетки | ч/ч | 5 | 300 | 1500 |
|  | Итого по разделу: |  |  |  | 1500 |
|  | МОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж ванны с обвязкой | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| 2 | Монтаж смесителя | шт. | 2 | 600 | 1200 |
| 3 | Монтаж раковины типа «Мойдодыр» | шт. | 1 | 1900 | 1900 |
| 4 | Монтаж зеркала с подсветкой | шт. | 1 | 400 | 400 |
| 5 | Монтаж унитаза | шт. | 1 | 1800 | 1800 |
| 6 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1 | 1300 | 1300 |
| 7 | Монтаж пластикового экрана на ванну- по факту | шт. | 1 | 350 | 0 |
| 8 | Монтаж стиральной машинки | Шт. | 1 | 1000 | 1000 |
|  | Итого по разделу: |  |  |  | 9600 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: |  |  |  | 43748 |
|  | Транспортные расходы по доставке оборудования | м/ч | 2 | 450 | 900 |
|  | ВСЕГО по работе: |  |  |  | 44648 |

P.S. Все дополнительные и неучтенные работы оплачиваются на момент согласования.